## Sheet1
C22_5站外业观测手簿 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11
观测日期：2024.06.25 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：C22_5 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：08:45:56 |  | 结束时间：08:48:15 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | D21 | Ⅰ | 117.26145 | 0.7 | 117.26142 | 0.00000 | 91.18379 | 6.9 | 91.18310 | 154.9044
|  | Ⅱ | 297.26138 |  |  |  | 268.413584 |  |  | 154.9044
| D20 | Ⅰ | 288.53221 | -1.8 | 288.53230 | 171.27088 | 89.21385 | 4.8 | 89.21337 | 111.9488
|  | Ⅱ | 108.53238 |  |  |  | 270.383107 |  |  | 111.9487
2 | D21 | Ⅰ | 117.26159 | 1.2 | 117.26153 | 0.00000 | 91.18354 | 6.1 | 91.18293 | 154.9044
|  | Ⅱ | 297.26147 |  |  |  | 268.413672 |  |  | 154.9044
| D20 | Ⅰ | 288.53241 | 2.1 | 288.53230 | 171.27077 | 89.21379 | 6.1 | 89.21317 | 111.949
|  | Ⅱ | 108.53219 |  |  |  | 270.383439 |  |  | 111.9487
3 | D21 | Ⅰ | 117.26159 | 2.4 | 117.26146 | 0.00000 | 91.18375 | 6.7 | 91.18307 | 154.9046
|  | Ⅱ | 297.26134 |  |  |  | 268.413599 |  |  | 154.9044
| D20 | Ⅰ | 288.53276 | 5.6 | 288.53248 | 171.27101 | 89.21364 | 5.4 | 89.21310 | 111.9487
|  | Ⅱ | 108.53220 |  |  |  | 270.383433 |  |  | 111.9486
统计： 外业观测手簿 |  | C22_5站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | D21 |  |  |  | 0.00000 | 91.18304 | 154.9044 |  | 2C互差20.00″
2 | D20 |  |  |  | 171.27089 | 89.21322 | 111.9487 |  | 半测回归零差20.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差8.00″
垂直角测回互差8.00″
斜距测回互差15mm