## 原记录
P12_1站外业观测手簿
观测日期：2024.06.27 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：P12_1 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：05:05:53 |  | 结束时间：05:09:31 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | T26 | Ⅰ | 307.35394 | -4.9 | 307.35419 | 0.00000 | 90.14581 | 4.2 | 90.14540 | 51.1282
|  | Ⅱ | 127.35443 |  |  |  | 269.451023 |  |  | 51.1281
| T27 | Ⅰ | 122.12214 | -1.2 | 122.12220 | 174.36402 | 90.27314 | 2.9 | 90.27285 | 63.8935
|  | Ⅱ | 302.12227 |  |  |  | 269.323440 |  |  | 63.8936
2 | T26 | Ⅰ | 307.35468 | 5.4 | 307.35441 | 0.00000 | 90.15007 | 5.4 | 90.14553 | 51.128
|  | Ⅱ | 127.35414 |  |  |  | 269.451008 |  |  | 51.1281
| T27 | Ⅰ | 122.12243 | 2.9 | 122.12228 | 174.36387 | 90.27361 | 5.3 | 90.27308 | 63.8937
|  | Ⅱ | 302.12213 |  |  |  | 269.323445 |  |  | 63.8935
3 | T26 | Ⅰ | 307.35442 | 0.2 | 307.35441 | 0.00000 | 90.14598 | 5.6 | 90.14542 | 51.1281
|  | Ⅱ | 127.35440 |  |  |  | 269.451146 |  |  | 51.1282
| T27 | Ⅰ | 122.12233 | 2.1 | 122.12223 | 174.36382 | 90.27347 | 6.5 | 90.27282 | 63.8937
|  | Ⅱ | 302.12212 |  |  |  | 269.323823 |  |  | 63.8936
统计： 外业观测手簿 |  | P12_1站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | T26 |  |  |  | 0.00000 | 90.14545 | 51.1281 |  | 2C互差20.00″
2 | T27 |  |  |  | 174.36390 | 90.27292 | 63.8936 |  | 半测回归零差30.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差20.00″
垂直角测回互差20.00″
斜距测回互差8mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.24
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：05:05:53 |  | 结束时间：05:09:31
测站点号 | P12-1
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 950 | 测站温度 | 30
后视标高 | 1.364 | 镜站1气压 | 950 | 镜站1温度 | 30 | T26
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 950 | 镜站2温度 | 30 | T27
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.24 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 30 | 气压（hPa): |  | 950 | 观测员
P12-1 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：05:05:53 |  | 结束时间：05:09:31 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | T26 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.14581 | 4.2 | 90.14540 | 51.1282 | 30 | 950 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.451023 |  |  | 51.1281
| T27 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.27314 | 2.9 | 90.27285 | 63.8935 | 30 | 950 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.323440 |  |  | 63.8936
2 | T26 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.15007 | 5.4 | 90.14553 | 51.128
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.451008 |  |  | 51.1281
| T27 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.27361 | 5.3 | 90.27308 | 63.8937
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.323445 |  |  | 63.8935
3 | T26 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.14598 | 5.6 | 90.14542 | 51.1281
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.451146 |  |  | 51.1282
| T27 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.27347 | 6.5 | 90.27282 | 63.8937
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.323823 |  |  | 63.8936
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | T26 |  |  |  |  | 90.14545 | -0.24847 | -0.14545 | 51.1281 | 1.5 | 1.364 | 2C互差9.00″ |  |  | P12-1 | T26 | 51.1281 | 30 | 30 | 950 | 950 | -0.14545 | 1.5 | 1.364
2 | T27 |  |  |  |  | 90.27292 | -0.45811 | -0.27292 | 63.8936 | 1.5 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  | P12-1 | T27 | 63.8936 | 30 | 30 | 950 | 950 | -0.27292 | 1.5 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | P12-1 | T26 | 51.1281 | 30 | 950 | -0.14545 | 1.5 | 1.364
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  | P12-1 | T27 | 63.8936 | 30 | 950 | -0.27292 | 1.5 | 1.318