## 原记录
S3_1站外业观测手簿
观测日期：2024.06.23 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：S3_1 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：04:51:43 |  | 结束时间：04:53:07 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | S2 | Ⅰ | 97.40511 | 0.9 | 97.40506 | 0.00000 | 82.33026 | -0.5 | 82.33031 | 150.1404
|  | Ⅱ | 277.40502 |  |  |  | 277.265645 |  |  | 150.1401
| S4 | Ⅰ | 159.02391 | 5.6 | 159.02363 | 61.21457 | 95.55322 | 0.3 | 95.55319 | 1304.219
|  | Ⅱ | 339.02335 |  |  |  | 264.042847 |  |  | 1304.2188
2 | S2 | Ⅰ | 97.40522 | 0.5 | 97.40519 | 0.00000 | 82.33026 | 0.0 | 82.33026 | 150.1405
|  | Ⅱ | 277.40517 |  |  |  | 277.265746 |  |  | 150.1402
| S4 | Ⅰ | 159.02392 | 2.1 | 159.02381 | 61.21462 | 95.55339 | 0.9 | 95.55330 | 1304.2193
|  | Ⅱ | 339.02371 |  |  |  | 264.042798 |  |  | 1304.219
3 | S2 | Ⅰ | 97.40528 | -0.1 | 97.40528 | 0.00000 | 82.33032 | 0.8 | 82.33024 | 150.1404
|  | Ⅱ | 277.40528 |  |  |  | 277.265847 |  |  | 150.1403
| S4 | Ⅰ | 159.02379 | 1.2 | 159.02372 | 61.21444 | 95.55342 | 0.5 | 95.55337 | 1304.2193
|  | Ⅱ | 339.02366 |  |  |  | 264.042678 |  |  | 1304.219
统计： 外业观测手簿 |  | S3_1站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | S2 |  |  |  | 0.00000 | 82.33027 | 150.1403 |  | 2C互差20.00″
2 | S4 |  |  |  | 61.21454 | 95.55329 | 1304.2191 |  | 半测回归零差20.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差8.00″
垂直角测回互差8.00″
斜距测回互差15mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.24
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：04:51:43 |  | 结束时间：04:53:07
测站点号 | S3-1
仪高 | 1.151 | 测站气压 | 861 | 测站温度 | 25.2 | S2
后视标高 | 1.364 | 镜站1气压 | 861 | 镜站1温度 | 26.4 | S4
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 874 | 镜站2温度 | 24.8
观测员 | 郭永亚

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.24 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 25.2 | 气压（hPa): |  | 861 | 观测员
S3-1 |  |  | 仪高(m)： | 1.151 | 开始时间：04:51:43 |  | 结束时间：04:53:07 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 郭永亚
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | S2 | Ⅰ |  |  |  |  | 82.33026 | -0.5 | 82.33031 | 150.1404 | 26.4 | 861 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 277.265645 |  |  | 150.1401
| S4 | Ⅰ |  |  |  |  | 95.55322 | 0.3 | 95.55319 | 1304.219 | 24.8 | 874 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.042847 |  |  | 1304.2188
2 | S2 | Ⅰ |  |  |  |  | 82.33026 | 0.0 | 82.33026 | 150.1405
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 277.265746 |  |  | 150.1402
| S4 | Ⅰ |  |  |  |  | 95.55339 | 0.9 | 95.55330 | 1304.2193
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.042798 |  |  | 1304.219
3 | S2 | Ⅰ |  |  |  |  | 82.33032 | 0.8 | 82.33024 | 150.1404
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 277.265847 |  |  | 150.1403
| S4 | Ⅰ |  |  |  |  | 95.55342 | 0.5 | 95.55337 | 1304.2193
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.042678 |  |  | 1304.219
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | S2 |  |  |  |  | 82.33027 | 7.4492 | 7.2657 | 150.1403 | 1.151 | 1.364 | 2C互差9.00″ |  |  | S3-1 | S2 | 150.1403 | 25.2 | 26.4 | 861 | 861 | 7.2657 | 1.151 | 1.364
2 | S4 |  |  |  |  | 95.55329 | -5.9258 | -5.5533 | 1304.2191 | 1.151 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  | S3-1 | S4 | 1304.2191 | 25.2 | 24.8 | 861 | 874 | -5.5533 | 1.151 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | S3-1 | S2 | 150.1403 | 26.4 | 861 | 7.2657 | 1.151 | 1.364
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  | S3-1 | S4 | 1304.2191 | 24.8 | 874 | -5.5533 | 1.151 | 1.318