## 原记录
S4_1站外业观测手簿
观测日期：2024.06.23 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：S4_1 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：05:38:20 |  | 结束时间：05:39:48 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1
| S7 | Ⅰ | 265.59353 | 1.7 | 265.59344 | 0.00000 | 94.07435 | 0.6 | 94.07430 | 210.4144
|  | Ⅱ | 85.59336 |  |  |  | 265.521759 |  |  | 210.4142
2
| S7 | Ⅰ | 265.59356 | 0.8 | 265.59352 | 0.00000 | 94.07441 | 0.8 | 94.07433 | 210.4143
|  | Ⅱ | 85.59348 |  |  |  | 265.521745 |  |  | 210.4142
3
| S7 | Ⅰ | 265.59360 | 0.8 | 265.59356 | 0.00000 | 94.07442 | 0.9 | 94.07434 | 210.4143
|  | Ⅱ | 85.59352 |  |  |  | 265.521751 |  |  | 210.4142
统计： 外业观测手簿 |  | S4_1站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | [8 empty] | 2C互差20.00″
2 | S7 |  |  |  | 0.00000 | 94.07432 | 210.4142 |  | 半测回归零差20.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差8.00″
垂直角测回互差8.00″
斜距测回互差15mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.24
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：05:38:20 |  | 结束时间：05:39:48
测站点号 | XX17-7
仪高 | 1.442 | 测站气压 | 862 | 测站温度 | 25.8
后视标高 |  | 镜站1气压 |  | 镜站1温度
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 860 | 镜站2温度 | 25.8 | S7
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.24 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 25.8 | 气压（hPa): |  | 862 | 观测员
XX17-7 |  |  | 仪高(m)： | 1.442 | 开始时间：05:38:20 |  | 结束时间：05:39:48 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| S7 | Ⅰ |  |  |  |  | 94.07435 | 0.6 | 94.07430 | 210.4144 | 25.8 | 860 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 265.521759 |  |  | 210.4142
2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| S7 | Ⅰ |  |  |  |  | 94.07441 | 0.8 | 94.07433 | 210.4143
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 265.521745 |  |  | 210.4142
3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| S7 | Ⅰ |  |  |  |  | 94.07442 | 0.9 | 94.07434 | 210.4143
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 265.521751 |  |  | 210.4142
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 1.442 | 0 | 2C互差9.00″ |  |  | XX17-7 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 862 | 0 | 90 | 1.442 | 0
2 | S7 |  |  |  |  | 94.07432 | -4.1287 | -4.0743 | 210.4142 | 1.442 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  | XX17-7 | S7 | 210.4142 | 25.8 | 25.8 | 862 | 860 | -4.0743 | 1.442 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | XX17-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.442 | 0
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  | XX17-7 | S7 | 210.4142 | 25.8 | 860 | -4.0743 | 1.442 | 1.318