## 原记录
C11_3站外业观测手簿
观测日期：2024.06.24 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：C11_3 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：11:13:08 |  | 结束时间：11:14:39 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | XX16 | Ⅰ | 176.40032 | 1.3 | 176.40026 | 0.00000 | 85.39548 | 1.2 | 85.39536 | 26.1687
|  | Ⅱ | 356.40019 |  |  |  | 274.200756 |  |  | 26.1687
| D11 | Ⅰ | 2.40436 | 4.8 | 2.40412 | 186.00387 | 100.25516 | 0.9 | 100.25507 | 25.3498
|  | Ⅱ | 182.40388 |  |  |  | 259.341020 |  |  | 25.3498
2 | XX16 | Ⅰ | 176.40031 | 1.1 | 176.40025 | 0.00000 | 85.39550 | 1.1 | 85.39539 | 26.1687
|  | Ⅱ | 356.40019 |  |  |  | 274.200716 |  |  | 26.1687
| D11 | Ⅰ | 2.40436 | 4.0 | 2.40416 | 186.00391 | 100.25514 | 0.7 | 100.25507 | 25.3499
|  | Ⅱ | 182.40396 |  |  |  | 259.341003 |  |  | 25.3499
3 | XX16 | Ⅰ | 176.40031 | 1.6 | 176.40023 | 0.00000 | 85.39547 | 1.0 | 85.39537 | 26.1685
|  | Ⅱ | 356.40015 |  |  |  | 274.200734 |  |  | 26.1686
| D11 | Ⅰ | 2.40436 | 4.5 | 2.40413 | 186.00390 | 100.25516 | 0.7 | 100.25509 | 25.3499
|  | Ⅱ | 182.40391 |  |  |  | 259.340978 |  |  | 25.3497
统计： 外业观测手簿 |  | C11_3站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | XX16 |  |  |  | 0.00000 | 85.39537 | 26.1687 |  | 2C互差20.00″
2 | D11 |  |  |  | 186.00389 | 100.25508 | 25.3498 |  | 半测回归零差20.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差8.00″
垂直角测回互差8.00″
斜距测回互差15mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.24
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：11:13:08 |  | 结束时间：11:14:39
测站点号 | C11-3
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 936 | 测站温度 | 30.6
后视标高 | 1.318 | 镜站1气压 | 936 | 镜站1温度 | 30.6
前视标高 | 1.364 | 镜站2气压 | 936 | 镜站2温度 | 30.6
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.24 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 30.6 | 气压（hPa): |  | 936 | 观测员
C11-3 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：11:13:08 |  | 结束时间：11:14:39 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | XX16 | Ⅰ |  |  |  |  | 85.39548 | 1.2 | 85.39536 | 26.1687 | 30.6 | 936 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 274.200756 |  |  | 26.1687
| D11 | Ⅰ |  |  |  |  | 100.25516 | 0.9 | 100.25507 | 25.3498 | 30.6 | 936 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 259.341020 |  |  | 25.3498
2 | XX16 | Ⅰ |  |  |  |  | 85.39550 | 1.1 | 85.39539 | 26.1687
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 274.200716 |  |  | 26.1687
| D11 | Ⅰ |  |  |  |  | 100.25514 | 0.7 | 100.25507 | 25.3499
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 259.341003 |  |  | 25.3499
3 | XX16 | Ⅰ |  |  |  |  | 85.39547 | 1.0 | 85.39537 | 26.1685
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 274.200734 |  |  | 26.1686
| D11 | Ⅰ |  |  |  |  | 100.25516 | 0.7 | 100.25509 | 25.3499
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 259.340978 |  |  | 25.3497
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | XX16 |  |  |  |  | 85.39537 | 4.3351 | 4.2006 | 26.1687 | 1.5 | 1.318 | 2C互差9.00″ |  |  | C11-3 | XX16 | 26.1687 | 30.6 | 30.6 | 936 | 936 | 4.2006 | 1.5 | 1.318
2 | D11 |  |  |  |  | 100.25508 | -10.4308 | -10.2551 | 25.3498 | 1.5 | 1.364 | 半测回归零差6.00″ |  |  | C11-3 | D11 | 25.3498 | 30.6 | 30.6 | 936 | 936 | -10.2551 | 1.5 | 1.364
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | C11-3 | XX16 | 26.1687 | 30.6 | 936 | 4.2006 | 1.5 | 1.318
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  | C11-3 | D11 | 25.3498 | 30.6 | 936 | -10.2551 | 1.5 | 1.364