## 原记录
C20_3站外业观测手簿
观测日期：2024.06.25 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：C20_3 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：06:49:23 |  | 结束时间：06:51:06 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | XX15 | Ⅰ | 131.07175 | 7.3 | 131.07138 | 0.00000 | 91.38280 | -2.8 | 91.38308 | 76.4716
|  | Ⅱ | 311.07102 |  |  |  | 268.212644 |  |  | 76.4714
| D19 | Ⅰ | 311.16506 | 0.8 | 311.16503 | 180.09365 | 86.06555 | -4.2 | 86.06597 | 90.347
|  | Ⅱ | 131.16499 |  |  |  | 273.525609 |  |  | 90.347
2 | XX15 | Ⅰ | 131.07124 | 3.7 | 131.07106 | 0.00000 | 91.38277 | -2.8 | 91.38305 | 76.4715
|  | Ⅱ | 311.07087 |  |  |  | 268.212676 |  |  | 76.4715
| D19 | Ⅰ | 311.16476 | 1.7 | 311.16468 | 180.09362 | 86.06580 | -2.6 | 86.07007 | 90.3473
|  | Ⅱ | 131.16459 |  |  |  | 273.525672 |  |  | 90.347
3 | XX15 | Ⅰ | 131.07107 | -1.7 | 131.07115 | 0.00000 | 91.38265 | -3.6 | 91.38301 | 76.4715
|  | Ⅱ | 311.07124 |  |  |  | 268.212633 |  |  | 76.4716
| D19 | Ⅰ | 311.16474 | -0.7 | 311.16478 | 180.09362 | 86.06578 | -3.0 | 86.07007 | 90.3472
|  | Ⅱ | 131.16481 |  |  |  | 273.525632 |  |  | 90.3473
统计： 外业观测手簿 |  | C20_3站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | XX15 |  |  |  | 0.00000 | 91.38305 | 76.4715 |  | 2C互差20.00″
2 | D19 |  |  |  | 180.09363 | 86.07004 | 90.3471 |  | 半测回归零差20.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差8.00″
垂直角测回互差8.00″
斜距测回互差15mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.24
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：06:49:23 |  | 结束时间：06:51:06
测站点号 | C20-3
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 950 | 测站温度 | 32.8
后视标高 | 1.364 | 镜站1气压 | 950 | 镜站1温度 | 32.8 | XX15
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 950 | 镜站2温度 | 32.8 | D19
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.24 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 32.8 | 气压（hPa): |  | 950 | 观测员
C20-3 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：06:49:23 |  | 结束时间：06:51:06 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | XX15 | Ⅰ |  |  |  |  | 91.38280 | -2.8 | 91.38308 | 76.4716 | 32.8 | 950 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 268.212644 |  |  | 76.4714
| D19 | Ⅰ |  |  |  |  | 86.06555 | -4.2 | 86.06597 | 90.347 | 32.8 | 950 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 273.525609 |  |  | 90.347
2 | XX15 | Ⅰ |  |  |  |  | 91.38277 | -2.8 | 91.38305 | 76.4715
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 268.212676 |  |  | 76.4715
| D19 | Ⅰ |  |  |  |  | 86.06580 | -2.6 | 86.07007 | 90.3473
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 273.525672 |  |  | 90.347
3 | XX15 | Ⅰ |  |  |  |  | 91.38265 | -3.6 | 91.38301 | 76.4715
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 268.212633 |  |  | 76.4716
| D19 | Ⅰ |  |  |  |  | 86.06578 | -3.0 | 86.07007 | 90.3472
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 273.525632 |  |  | 90.3473
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | XX15 |  |  |  |  | 91.38305 | -1.6418 | -1.383 | 76.4715 | 1.5 | 1.364 | 2C互差9.00″ |  |  | C20-3 | XX15 | 76.4715 | 32.8 | 32.8 | 950 | 950 | -1.383 | 1.5 | 1.364
2 | D19 |  |  |  |  | 86.07004 | 3.8832 | 3.526 | 90.3471 | 1.5 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  | C20-3 | D19 | 90.3471 | 32.8 | 32.8 | 950 | 950 | 3.526 | 1.5 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | C20-3 | XX15 | 76.4715 | 32.8 | 950 | -1.383 | 1.5 | 1.364
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  | C20-3 | D19 | 90.3471 | 32.8 | 950 | 3.526 | 1.5 | 1.318