## 原记录
C29_4站外业观测手簿
观测日期：2024.06.26 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：C29_4 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：04:26:23 |  | 结束时间：04:28:01 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | D27 | Ⅰ | 236.16559 | 2.6 | 236.16546 | 0.00000 | 89.17294 | 8.1 | 89.17213 | 165.5226
|  | Ⅱ | 56.16533 |  |  |  | 270.424687 |  |  | 165.5223
| D28 | Ⅰ | 62.55288 | 2.2 | 62.55277 | 186.38331 | 90.23550 | 8.0 | 90.23470 | 204.3693
|  | Ⅱ | 242.55266 |  |  |  | 269.362099 |  |  | 204.369
2 | D27 | Ⅰ | 236.16550 | 2.0 | 236.16540 | 0.00000 | 89.17296 | 7.8 | 89.17217 | 165.5227
|  | Ⅱ | 56.16530 |  |  |  | 270.424610 |  |  | 165.5224
| D28 | Ⅰ | 62.55284 | 1.5 | 62.55277 | 186.38337 | 90.23554 | 9.2 | 90.23462 | 204.3693
|  | Ⅱ | 242.55269 |  |  |  | 269.362299 |  |  | 204.369
3 | D27 | Ⅰ | 236.16546 | 0.6 | 236.16543 | 0.00000 | 89.17304 | 8.2 | 89.17223 | 165.5226
|  | Ⅱ | 56.16540 |  |  |  | 270.424594 |  |  | 165.5226
| D28 | Ⅰ | 62.55288 | 1.3 | 62.55281 | 186.38338 | 90.23564 | 8.8 | 90.23476 | 204.3692
|  | Ⅱ | 242.55275 |  |  |  | 269.362113 |  |  | 204.3691
统计： 外业观测手簿 |  | C29_4站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | D27 |  |  |  | 0.00000 | 89.17218 | 165.5225 |  | 2C互差20.00″
2 | D28 |  |  |  | 186.38335 | 90.23470 | 204.3692 |  | 半测回归零差30.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差20.00″
垂直角测回互差20.00″
斜距测回互差8mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.26
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：04:26:23 |  | 结束时间：04:28:01
测站点号 | C29_4
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 959 | 测站温度 | 26.6
后视标高 | 1.364 | 镜站1气压 | 959 | 镜站1温度 | 26.6
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 955 | 镜站2温度 | 28
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.26 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 26.6 | 气压（hPa): |  | 959 | 观测员
C29_4 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：04:26:23 |  | 结束时间：04:28:01 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | D27 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.17294 | 8.1 | 89.17213 | 165.5226 | 26.6 | 959 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.424687 |  |  | 165.5223
| D28 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.23550 | 8.0 | 90.23470 | 204.3693 | 28 | 955 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.362099 |  |  | 204.369
2 | D27 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.17296 | 7.8 | 89.17217 | 165.5227
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.424610 |  |  | 165.5224
| D28 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.23554 | 9.2 | 90.23462 | 204.3693
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.362299 |  |  | 204.369
3 | D27 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.17304 | 8.2 | 89.17223 | 165.5226
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.424594 |  |  | 165.5226
| D28 | Ⅰ |  |  |  |  | 90.23564 | 8.8 | 90.23476 | 204.3692
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 269.362113 |  |  | 204.3691
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | D27 |  |  |  |  | 89.17218 | 0.71061 | 0.42382 | 165.5225 | 1.5 | 1.364 | 2C互差9.00″ |  |  | C29_4 | D27 | 165.5225 | 26.6 | 26.6 | 959 | 959 | 0.42382 | 1.5 | 1.364
2 | D28 |  |  |  |  | 90.23470 | -0.39639 | -0.2347 | 204.3692 | 1.5 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  |  | D28 | 204.3692 | 26.6 | 28 | 959 | 955 | -0.2347 | 1.5 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | C29_4 | D27 | 165.5225 | 26.6 | 959 | 0.42382 | 1.5 | 1.364
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  |  | D28 | 204.3692 | 28 | 955 | -0.2347 | 1.5 | 1.318