## 原记录
P3_4站外业观测手簿
观测日期：2024.06.26 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：P3_4 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：08:58:09 |  | 结束时间：08:59:49 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | T17 | Ⅰ | 298.55569 | 3.5 | 298.55551 | 0.00000 | 92.16331 | 6.6 | 92.16265 | 123.9018
|  | Ⅱ | 118.55533 |  |  |  | 267.434008 |  |  | 123.9017
| T18 | Ⅰ | 162.32159 | 1.5 | 162.32152 | 223.36201 | 89.14076 | 7.7 | 89.13599 | 116.305
|  | Ⅱ | 342.32145 |  |  |  | 270.460778 |  |  | 116.305
2 | T17 | Ⅰ | 298.55567 | 3.2 | 298.55551 | 0.00000 | 92.16336 | 7.4 | 92.16262 | 123.9018
|  | Ⅱ | 118.55536 |  |  |  | 267.434115 |  |  | 123.9018
| T18 | Ⅰ | 162.32149 | 1.3 | 162.32143 | 223.36192 | 89.14066 | 6.6 | 89.14000 | 116.305
|  | Ⅱ | 342.32137 |  |  |  | 270.460661 |  |  | 116.3049
3 | T17 | Ⅰ | 298.55580 | 5.8 | 298.55551 | 0.00000 | 92.16333 | 7.7 | 92.16256 | 123.902
|  | Ⅱ | 118.55522 |  |  |  | 267.434214 |  |  | 123.9018
| T18 | Ⅰ | 162.32141 | 2.8 | 162.32127 | 223.36176 | 89.14082 | 7.5 | 89.14007 | 116.305
|  | Ⅱ | 342.32113 |  |  |  | 270.460684 |  |  | 116.3049
统计： 外业观测手簿 |  | P3_4站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | T17 |  |  |  | 0.00000 | 92.16261 | 123.9018 |  | 2C互差20.00″
2 | T18 |  |  |  | 223.36190 | 89.14002 | 116.305 |  | 半测回归零差30.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差20.00″
垂直角测回互差20.00″
斜距测回互差8mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.26
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：08:58:09 |  | 结束时间：08:59:49
测站点号 | P3_4
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 949 | 测站温度 | 27.4
后视标高 | 1.318 | 镜站1气压 | 949 | 镜站1温度 | 27.4
前视标高 | 1.364 | 镜站2气压 | 949 | 镜站2温度 | 26.2
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.26 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 27.4 | 气压（hPa): |  | 949 | 观测员
P3_4 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：08:58:09 |  | 结束时间：08:59:49 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | T17 | Ⅰ |  |  |  |  | 92.16331 | 6.6 | 92.16265 | 123.9018 | 27.4 | 949 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 267.434008 |  |  | 123.9017
| T18 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.14076 | 7.7 | 89.13599 | 116.305 | 26.2 | 949 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.460778 |  |  | 116.305
2 | T17 | Ⅰ |  |  |  |  | 92.16336 | 7.4 | 92.16262 | 123.9018
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 267.434115 |  |  | 123.9018
| T18 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.14066 | 6.6 | 89.14000 | 116.305
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.460661 |  |  | 116.3049
3 | T17 | Ⅰ |  |  |  |  | 92.16333 | 7.7 | 92.16256 | 123.902
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 267.434214 |  |  | 123.9018
| T18 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.14082 | 7.5 | 89.14007 | 116.305
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.460684 |  |  | 116.3049
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | T17 |  |  |  |  | 92.16261 | -2.2739 | -2.1626 | 123.9018 | 1.5 | 1.318 | 2C互差9.00″ |  |  | P3_4 | T17 | 123.9018 | 27.4 | 27.4 | 949 | 949 | -2.1626 | 1.5 | 1.318
2 | T18 |  |  |  |  | 89.14002 | 0.76661 | 0.45598 | 116.305 | 1.5 | 1.364 | 半测回归零差6.00″ |  |  |  | T18 | 116.305 | 27.4 | 26.2 | 949 | 949 | 0.45598 | 1.5 | 1.364
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | P3_4 | T17 | 123.9018 | 27.4 | 949 | -2.1626 | 1.5 | 1.318
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  |  | T18 | 116.305 | 26.2 | 949 | 0.45598 | 1.5 | 1.364