## 原记录
P5_3站外业观测手簿
观测日期：2024.06.26 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：P5_3 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：09:51:09 |  | 结束时间：09:52:49 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | T20 | Ⅰ | 65.17299 | 1.6 | 65.17291 | 0.00000 | 88.16545 | 8.9 | 88.16456 | 183.091
|  | Ⅱ | 245.17283 |  |  |  | 271.432329 |  |  | 183.0906
| T19 | Ⅰ | 249.48560 | 1.4 | 249.48553 | 184.31261 | 91.29232 | 7.2 | 91.29160 | 163.3424
|  | Ⅱ | 69.48546 |  |  |  | 268.305117 |  |  | 163.3423
2 | T20 | Ⅰ | 65.17312 | 4.3 | 65.17290 | 0.00000 | 88.16510 | 6.4 | 88.16446 | 183.0911
|  | Ⅱ | 245.17269 |  |  |  | 271.432185 |  |  | 183.0908
| T19 | Ⅰ | 249.48574 | 3.0 | 249.48559 | 184.31268 | 91.29227 | 6.4 | 91.29163 | 163.3426
|  | Ⅱ | 69.48544 |  |  |  | 268.305006 |  |  | 163.3424
3 | T20 | Ⅰ | 65.17315 | 4.5 | 65.17293 | 0.00000 | 88.16539 | 7.6 | 88.16464 | 183.0911
|  | Ⅱ | 245.17270 |  |  |  | 271.432118 |  |  | 183.0908
| T19 | Ⅰ | 249.48592 | 5.6 | 249.48564 | 184.31271 | 91.29259 | 8.0 | 91.29178 | 163.3424
|  | Ⅱ | 69.48535 |  |  |  | 268.305019 |  |  | 163.3419
统计： 外业观测手簿 |  | P5_3站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | T20 |  |  |  | 0.00000 | 88.16455 | 183.0909 |  | 2C互差20.00″
2 | T19 |  |  |  | 184.31267 | 91.29167 | 163.3423 |  | 半测回归零差30.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差20.00″
垂直角测回互差20.00″
斜距测回互差8mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.26
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：09:51:09 |  | 结束时间：09:52:49
测站点号 | P5_3
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 948 | 测站温度 | 26.6
后视标高 | 1.364 | 镜站1气压 | 948 | 镜站1温度 | 26.8
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 948 | 镜站2温度 | 26.6
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.26 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 26.6 | 气压（hPa): |  | 948 | 观测员
P5_3 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：09:51:09 |  | 结束时间：09:52:49 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | T20 | Ⅰ |  |  |  |  | 88.16545 | 8.9 | 88.16456 | 183.091 | 26.8 | 948 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 271.432329 |  |  | 183.0906
| T19 | Ⅰ |  |  |  |  | 91.29232 | 7.2 | 91.29160 | 163.3424 | 26.6 | 948 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 268.305117 |  |  | 163.3423
2 | T20 | Ⅰ |  |  |  |  | 88.16510 | 6.4 | 88.16446 | 183.0911
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 271.432185 |  |  | 183.0908
| T19 | Ⅰ |  |  |  |  | 91.29227 | 6.4 | 91.29163 | 163.3426
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 268.305006 |  |  | 163.3424
3 | T20 | Ⅰ |  |  |  |  | 88.16539 | 7.6 | 88.16464 | 183.0911
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 271.432118 |  |  | 183.0908
| T19 | Ⅰ |  |  |  |  | 91.29259 | 8.0 | 91.29178 | 163.3424
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 268.305019 |  |  | 163.3419
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | T20 |  |  |  |  | 88.16455 | 1.7207 | 1.4314 | 183.0909 | 1.5 | 1.364 | 2C互差9.00″ |  |  | P5_3 | T20 | 183.0909 | 26.6 | 26.8 | 948 | 948 | 1.4314 | 1.5 | 1.364
2 | T19 |  |  |  |  | 91.29167 | -1.488 | -1.2917 | 163.3423 | 1.5 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  |  | T19 | 163.3423 | 26.6 | 26.6 | 948 | 948 | -1.2917 | 1.5 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | P5_3 | T20 | 183.0909 | 26.8 | 948 | 1.4314 | 1.5 | 1.364
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  |  | T19 | 163.3423 | 26.6 | 948 | -1.2917 | 1.5 | 1.318