## 原记录
P13_3站外业观测手簿
观测日期：2024.06.27 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：P13_3 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：05:45:13 |  | 结束时间：05:46:50 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | T28 | Ⅰ | 289.15145 | -1.0 | 289.15150 | 0.00000 | 88.25142 | 5.6 | 88.25086 | 63.946
|  | Ⅱ | 109.15155 |  |  |  | 271.345700 |  |  | 63.9457
| T27 | Ⅰ | 130.27592 | 0.6 | 130.27588 | 201.12438 | 89.50243 | 5.9 | 89.50184 | 59.5157
|  | Ⅱ | 310.27585 |  |  |  | 270.094745 |  |  | 59.5159
2 | T28 | Ⅰ | 289.15163 | 2.8 | 289.15149 | 0.00000 | 88.25146 | 5.2 | 88.25094 | 63.9459
|  | Ⅱ | 109.15135 |  |  |  | 271.345573 |  |  | 63.9459
| T27 | Ⅰ | 130.28028 | 2.4 | 130.28016 | 201.12468 | 89.50236 | 6.5 | 89.50171 | 59.5157
|  | Ⅱ | 310.28004 |  |  |  | 270.094939 |  |  | 59.5159
3 | T28 | Ⅰ | 289.15171 | 5.8 | 289.15143 | 0.00000 | 88.25150 | 6.0 | 88.25090 | 63.9457
|  | Ⅱ | 109.15114 |  |  |  | 271.345707 |  |  | 63.946
| T27 | Ⅰ | 130.28018 | 2.7 | 130.28004 | 201.12462 | 89.50243 | 6.6 | 89.50177 | 59.5159
|  | Ⅱ | 310.27591 |  |  |  | 270.094886 |  |  | 59.5159
统计： 外业观测手簿 |  | P13_3站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | T28 |  |  |  | 0.00000 | 88.25090 | 63.9458 |  | 2C互差20.00″
2 | T27 |  |  |  | 201.12456 | 89.50178 | 59.5158 |  | 半测回归零差30.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差20.00″
垂直角测回互差20.00″
斜距测回互差8mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.24
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：05:45:13 |  | 结束时间：05:46:50
测站点号 | P13-3
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 949 | 测站温度 | 30.8
后视标高 | 1.364 | 镜站1气压 | 949 | 镜站1温度 | 30.8 | T28
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 949 | 镜站2温度 | 30.8 | T27
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.24 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 30.8 | 气压（hPa): |  | 949 | 观测员
P13-3 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：05:45:13 |  | 结束时间：05:46:50 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | T28 | Ⅰ |  |  |  |  | 88.25142 | 5.6 | 88.25086 | 63.946 | 30.8 | 949 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 271.345700 |  |  | 63.9457
| T27 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.50243 | 5.9 | 89.50184 | 59.5157 | 30.8 | 949 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.094745 |  |  | 59.5159
2 | T28 | Ⅰ |  |  |  |  | 88.25146 | 5.2 | 88.25094 | 63.9459
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 271.345573 |  |  | 63.9459
| T27 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.50236 | 6.5 | 89.50171 | 59.5157
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.094939 |  |  | 59.5159
3 | T28 | Ⅰ |  |  |  |  | 88.25150 | 6.0 | 88.25090 | 63.9457
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 271.345707 |  |  | 63.946
| T27 | Ⅰ |  |  |  |  | 89.50243 | 6.6 | 89.50177 | 59.5159
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 270.094886 |  |  | 59.5159
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | T28 |  |  |  |  | 88.25090 | 1.5808 | 1.3451 | 63.9458 | 1.5 | 1.364 | 2C互差9.00″ |  |  | P13-3 | T28 | 63.9458 | 30.8 | 30.8 | 949 | 949 | 1.3451 | 1.5 | 1.364
2 | T27 |  |  |  |  | 89.50178 | 0.16172 | 0.09422 | 59.5158 | 1.5 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  | P13-3 | T27 | 59.5158 | 30.8 | 30.8 | 949 | 949 | 0.09422 | 1.5 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | P13-3 | T28 | 63.9458 | 30.8 | 949 | 1.3451 | 1.5 | 1.364
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  | P13-3 | T27 | 59.5158 | 30.8 | 949 | 0.09422 | 1.5 | 1.318