## 原记录
P14_3站外业观测手簿
观测日期：2024.06.27 |  |  |  | 天气：晴朗 |  | 成像：清晰 |  | 温度：12.0℃ |  | 气压：1013.25hPa
测站点：P14_3 |  |  | 后视点： |  | 开始时间：07:27:39 |  | 结束时间：07:29:15 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m
1 | F275 | Ⅰ | 331.19305 | 0.3 | 331.19303 | 0.00000 | 96.00048 | 5.3 | 95.59595 | 32.3807
|  | Ⅱ | 151.19302 |  |  |  | 264.000575 |  |  | 32.3807
| T29 | Ⅰ | 320.21259 | 0.8 | 320.21255 | 349.01552 | 95.36379 | 5.4 | 95.36325 | 33.3999
|  | Ⅱ | 140.21251 |  |  |  | 264.233297 |  |  | 33.3999
2 | F275 | Ⅰ | 331.19313 | 1.2 | 331.19307 | 0.00000 | 96.00056 | 5.6 | 95.59599 | 32.3808
|  | Ⅱ | 151.19301 |  |  |  | 264.000568 |  |  | 32.3805
| T29 | Ⅰ | 320.21269 | 1.1 | 320.21263 | 349.01556 | 95.36384 | 5.8 | 95.36326 | 33.3997
|  | Ⅱ | 140.21257 |  |  |  | 264.233325 |  |  | 33.3999
3 | F275 | Ⅰ | 331.19327 | 2.9 | 331.19312 | 0.00000 | 96.00059 | 6.1 | 95.59598 | 32.3807
|  | Ⅱ | 151.19298 |  |  |  | 264.000628 |  |  | 32.3806
| T29 | Ⅰ | 320.21281 | 2.9 | 320.21267 | 349.01554 | 95.36389 | 6.0 | 95.36329 | 33.3999
|  | Ⅱ | 140.21252 |  |  |  | 264.233313 |  |  | 33.3997
统计： 外业观测手簿 |  | P14_3站外业观测手簿
3测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 斜距 |  | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | m
1 | F275 |  |  |  | 0.00000 | 95.59598 | 32.3807 |  | 2C互差20.00″
2 | T29 |  |  |  | 349.01554 | 95.36327 | 33.3999 |  | 半测回归零差30.00″
水平角测回互差20.00″
垂直角指标差互差20.00″
垂直角测回互差20.00″
斜距测回互差8mm

## 测站及镜站信息
观测日期 | 2024.06.24
天气 | 晴朗
成像 | 清晰
开始时间：07:27:39 |  | 结束时间：07:29:15
测站点号 | P14-3
仪高 | 1.5 | 测站气压 | 944 | 测站温度 | 29.2
后视标高 | 1.364 | 镜站1气压 | 944 | 镜站1温度 | 29.2 | F275
前视标高 | 1.318 | 镜站2气压 | 944 | 镜站2温度 | 29.2 | T29
观测员 | 赵延岭

## 记录模板
徕卡TM50仪器外业观测手簿
观测日期： |  | 2024.06.24 |  | 天气： | 晴朗 | 成像： | 清晰 | 温度（℃): |  | 29.2 | 气压（hPa): |  | 944 | 观测员
P14-3 |  |  | 仪高(m)： | 1.5 | 开始时间：07:27:39 |  | 结束时间：07:29:15 |  |  | 仪器：TM60 0.5_891170 |  |  |  | 赵延岭
测回 | 目标点 | 盘位 | 水平盘读数 | 2C | 度盘方向值 | 归零方向值 | 竖盘读数 | i | 天顶角 | 斜距 | 镜站温度 | 镜站气压 | 镜站标高 | 备注
|  |  | (°′″) | ″ | (°′″) | (°′″) | (°′″) | ″ | (°′″) | m | （℃) | （hPa) | （m)
1 | F275 | Ⅰ |  |  |  |  | 96.00048 | 5.3 | 95.59595 | 32.3807 | 29.2 | 944 | 1.364
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.000575 |  |  | 32.3807
| T29 | Ⅰ |  |  |  |  | 95.36379 | 5.4 | 95.36325 | 33.3999 | 29.2 | 944 | 1.318
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.233297 |  |  | 33.3999
2 | F275 | Ⅰ |  |  |  |  | 96.00056 | 5.6 | 95.59599 | 32.3808
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.000568 |  |  | 32.3805
| T29 | Ⅰ |  |  |  |  | 95.36384 | 5.8 | 95.36326 | 33.3997
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.233325 |  |  | 33.3999
3 | F275 | Ⅰ |  |  |  |  | 96.00059 | 6.1 | 95.59598 | 32.3807
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.000628 |  |  | 32.3806
| T29 | Ⅰ |  |  |  |  | 95.36389 | 6.0 | 95.36329 | 33.3999
|  | Ⅱ |  |  |  |  | 264.233313 |  |  | 33.3997
4测回统计结果
序号 | 目标点 |  | 水平方向均值 |  | 归零方向均值 | 天顶角均值 | 垂直角 | 垂直角 | 斜距 | 仪高 | 标高 | 备注：限差控制
|  |  | (°′″) |  | (°′″) | (°′″) | (°) | (°′″) | m | m | m |  |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 |  | 气压 |  | 垂直角 | 仪器高 | 标高
1 | F275 |  |  |  |  | 95.59598 | -5.9999 | -5.596 | 32.3807 | 1.5 | 1.364 | 2C互差9.00″ |  |  | P14-3 | F275 | 32.3807 | 29.2 | 29.2 | 944 | 944 | -5.596 | 1.5 | 1.364
2 | T29 |  |  |  |  | 95.36327 | -5.6091 | -5.3633 | 33.3999 | 1.5 | 1.318 | 半测回归零差6.00″ |  |  | P14-3 | T29 | 33.3999 | 29.2 | 29.2 | 944 | 944 | -5.3633 | 1.5 | 1.318
水平角测回互差6.00″
[12 empty] | 垂直角指标差互差8.00″ |  |  | 测站 | 点号 | 斜距 | 温度 | 气压 | 垂直角 | 仪器高 | 标高
[12 empty] | 垂直角测回互差5.00″ |  |  | P14-3 | F275 | 32.3807 | 29.2 | 944 | -5.596 | 1.5 | 1.364
[12 empty] | 斜距测回互差3mm |  |  | P14-3 | T29 | 33.3999 | 29.2 | 944 | -5.3633 | 1.5 | 1.318